Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije                                                                                                                              Prilog 2.                                                                                                                                                    

Josipa Jelačića 13 c, Bjelovar

Ur.br:2103-76-23-01/R-56/3

Ev.br: 6/23
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA DVD ROBOTA-
UREĐAJA ZA SNIMANJE CD I DVD MEDIJA U DICOM FORMATU TE DODATNE OPREME

	Br.
	Minimalne tehničke karakteristike



	Zahtjev ispunjen
Da/Ne
	Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike   

	
	Naziv proizvoda/ proizvođač:
	
	

	1.
	CD/DVD robot snimač



	
	

	2.
	Automatizirano snimanje CD/DVD medija


	
	

	3.
	"Ispis podataka o pacijentu, pretrazi, datumu pretrage, ustanovi na CD/DVD
medij" ( odabir podataka po izboru naručitelja)




	
	

	4.
	Automatsko snimanje DICOM preglednika slika na CD/DVD medij

	
	

	5.
	Jedan ulazni spremnik medija - minimalno 20 kom


	
	

	6.
	CD/DVD snimač -  minimalno 1 komad



	
	

	7.
	Mrežno povezivanje



	
	

	8.
	Pisač za ispis na CD/DVD medij- minimalno 4800 dpi



	
	

	9.
	Ispis u boji i crno-bijeli
na površinu CD/DVD medija


	
	

	10.
	Brzina snimanja i ispisa do 70 CD/sat ili 35 DVD/sat
	
	

	11.
	Softver za kreiranje izgleda ispisa CD/DVD medija



	
	

	12.
	USB 3.0 za transfer podataka



	
	

	13.
	Napajanje -  220- 240 VAC, 60/50 Hz



	
	

	14.
	Mrežno sučelje- Gigabit ethernet s RJ konektorom
	
	

	15.
	Uređaj sukladan standardima EMC Directive (89/336/EEC)
	
	

	16.
	CE oznaka sukladno direktivi 93/336/EEC
	
	

	17. 
	Instalacija DICOM sučelja i softwera na PC uređaj
	
	

	18.
	Računalo sa sljedećim minimalnim karakteristkama: procesor i5 ili jednakovrijedno, memorija 8GB, disk 256GB SSD, operativni sustav Windows 10 pro ili jednakovrijedno, tipkovnica i miš
	
	

	19.
	Monitor sa dijagonalom od minimalno 24“ 
	
	

	20.
	Ponuđeni model proizvoda mora  imati Eko oznaku Energy Star ili ispunjavanje jednakovrijednih kriterija na temelju druge Eko oznake (kao npr. EPEAT Gold, TCO Display 7.0, ULE Gold…), te da je uređaj bez žive, staklo bez arsena
	
	

	21.
	Jamstvni rok: min. 12 mjeseci
	
	

	22.
	Godina proizvodnje: 2023. godina
	
	


                                                                                  ZA PONUDITELJA: 



                                                         __________________________________________

M.P.
                              (IME I PREZIME, te potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

  U _________________, ______________ 2023. godine


