## Antiseptici i dezinficijensi
Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije | [9 empty] | Prilog 2.
Josipa Jelačića 13 C, 43 000 Bjelovar
Evidencijski broj nabave: 47/25
Troškovnik sa tehničkom specifikacijom za nabavu antiseptika i dezinficijensa
Red. br. | Opis proizvoda | Jed. mjere | Okvirna jednogodišnja količina | Naziv proizvoda koji se nudi/ proizvođač | Orginalno pakiranje | Jedinična cijena u eurima (bez PDV-a ) | Ukupna cijena u eurima (bez PDV-a ) | PDV % | PDV u eurima | Ukupna cijena u eurima (sa PDV-om)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4*7 | 9 | 10 | 11=8+10
1. | Alkoholni antiseptik za kožu (prije vađenje krvi, injekcija, punkcija, kanulacija) koji na 100g otopine sadrži 70g etanola i min. 2 g klorheksidin diglukonata. Pakiranje 250 ml spray boca. | kom | 60 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2. | Alkoholni antiseptik za kožu (prije vađenje krvi, injekcija, punkcija, kanulacija) koji na 100g otopine sadrži 70g etanola i min. 2 g klorheksidin diglukonata. Pakiranje 1L. | kom | 40 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3. | Losion za pranje ruku i tijela koji sadrži betaine i alantoin, pH 5,5. Pakiranje 500 ml s tvornički ugrađenom pumpicom na boci. | kom | 170 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4. | Losion za pranje ruku i tijela koji sadrži betaine i alantoin, pH 5,5. Pakiranje 5L. | kom | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
5. | Alkoholni antiseptik za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku koji na 100g otopine sadrži 85 g etanola te minimalno 4 emolijensa (pantenol, betain, glicerin, 2 kokoat). Proizvod mora zadovoljavati norme: EN 12791 (90s), EN 1500 (20s), EN 13727, EN 13624, EN 14476 (potpuni virucid max.30s), EN 14348. Pakiranje 100 ml. | kom | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0
6. | Alkoholni antiseptik za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku koji na 100g otopine sadrži 85 g etanola, minimalno 4 emolijensa (pantenol, betain, glicerin, 2 kokoat). Proizvod mora zadovoljavati norme: EN 12791 (90s), EN 1500 (20s), EN 13727, EN 13624, EN 14476 (potpuni virucid max.30s), EN 14348. Pakiranje 500 ml s tvornički ugrađenim raspršivačem na boci. | kom | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 0
7. | Alkoholni antiseptik za higijensku i kiruršku dezinfekciju ruku koji na 100g otopine sadrži 85 g etanola, minimalno 4 emolijensa (pantenol, betain, glicerin, 2 kokoat). Proizvod mora zadovoljavati norme: EN 12791 (90s), EN 1500 (20s), EN 13727, EN 13624, EN 14476 (potpuni virucid max.30s), EN 14348. Pakiranje 5L. | kom | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
8. | Dezinficijens za osjetljive površine na osnovi DDAC i amina, spreman za upotrebu. Proizvod mora zadovoljavati norme: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14561, EN 13704. Pakiranje 1L s tvornički ugrađenim raspršivačem na boci. | kom | 40 |  |  |  | 0 |  |  | 0
9. | Dezinficijens za površine na osnovi koji na 100 g otopine sadrži 57 g etanola i 7g izopropanola, spreman za uporabu. Proizvod mora sadržavati sljedeće EN norme: EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14476 (uklj.polio virus). Pakiranje 1L s tvornički ugrađenim raspršivačem na boci. | kom | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0
10. | Koncentrirani dezinficijens za površine i medicinski inventar , bez aldehida, na osnovu DDAC i amina, bez ispiranja. Proizvod mora sadržavati EN norme: EN13727, EN 14561, EN 13624, EN 13697, EN 14348 (mikobaktericid max 0,5% 15 min.). Pakiranje 5L. | kom | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0
11. | Koncentrirani dezinficijens za površine i medicinski inventar , bez aldehida, na osnovu DDAC i amina, bez ispiranja. Proizvod mora sadržavati EN norme: EN13727, EN 14561, EN 13624, EN 13697, EN 14348 (mikobaktericid max 0,5% 15 min.). Pakiranje 1L. | kom | 15 |  |  |  | 0 |  |  | 0
12. | Suhe krpe/maramice u roli za dispenzer sistem za dezinfekciju, kompatibilne sa stavkom 9 i 10. Pakiranje 100 kom u roli. | pak | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 0
13. | Dispenzer posuda sa pklopcom kopatibilna sa stavkom 9,10 i 12. | kom | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0
14. | Koncentrirani dezinficijens za medicinske instrumente na osnovi Bis (3-aminopropil) dodecilamina, didecildimetil amonij klorida, benzalkonij klorida i inhibitora korozije. Proizvod mora sadržavati EN norme: EN 13717, EN 14348 (mikobaktericid max 0,5% 15 min), EN 13624, EN 14476 (uklj.poliovirus), EN 13704. Pakiranje 2L | kom | 60 |  |  |  | 0 |  |  | 0
15. | Dezinfekcijske maramice za površine i medicinski inventar, na osnovi alkohola (propan-2 ol i etanol). Proizvod mora sadržavati EN norme: EN 13727, EN 14561, EN 13697, EN 13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563, EN 14348, EN 14476 (uklj.polio virus). Pakiranje 100 kom u plastičnoj tubi s poklopcem. | pak | 500 |  |  |  | 0 |  |  | 0
16. | Dezinfeksijske maramice za osjetljive površine i medicinski inventar na bazi vodikovog peroksida. Proizvod mora sadržavati sljedeće EN norme: EN 13727, EN13704, EN 14476, EN 13624. Pakiranje 100 kom u plastičnoj tubi s poklopcem. | pak | 250 |  |  |  | 0 |  |  | 0
17. | Detergent za pranje medicinskih uklj. dentalne instrumente na bazi amilaze, proteaze, lipaze i celulaze, spreman za uporabu. Pakiranje 750 ml sa tvornički ugrađenim raspršivačem na boci. | kom | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 0
18. | Dozirna pumpa za karnister od 5L za stavku 4,10. | kom. | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
19. | Dispenzer zidni 500 ml bocu za stavku 6. | kom | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Cijena ponude bez PDV-a (€): |  |  | 0
[7 empty] | Iznos PDV-a (€): |  |  | 0
[7 empty] | Ukupna cijena ponude sa PDV-om (€): |  |  | 0
U _______________, dana _________ 2025. godine.
(Potpis i žig ponuditelja)