## Naslovnica
B-PROJEKT d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge – Bjelovar, Tr. Markovac, Trojstvena ulica 15, Ured: Franjevačka kbr. 19, Bjelovar; tel/fax: 043/225-091; mob:098-530-503 |  |  |  | T.D.
88/21
| INVESTITOR: | DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
OIB:01773191483
Josipa Jelačića 13C, 43000 Bjelovar
| GRAĐEVINA: | STOMATOLOGIJA DOM ZDRAVLJA BBŽ
| ZAHVAT: | UREĐENJE PROSTORA STOMATOLOGIJE
| LOKACIJA: | Antuna Mihanovića 8, 43000 BJELOVAR
k.č.br. 3046; k.o. Bjelovar
TROŠKOVNIK RADOVA
1. FAZA RADOVA
BJELOVAR, lipanj 2021. godine
Projektant troškovnika:
Marko Večerić dipl. ing. građ.
Za B-projekt:
Igor Barberić dipl. ing. građ.

## građevinsko obrtnički radovi
INVESTITOR: Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije LOKACIJA: Antuna Mihanovića 8, Bjelovar GRAĐEVINA: Stomatologija Doma zdravlja BBŽ, Ispostava Bjelovar |  |  |  |  | lipanj 2021.
Broj stavke | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) bez PDV-a | Ukupna cijena (kn) bez PDV-a
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
PRIPREMNI RADOVI
U cijeni pripremnih radova uračunati svu eventualno potrebnu pokretnu/fiksnu skelu, zaštitu od širenja prašine, horizontalni i vertikalni transport.
1. | Uklanjanje postojeće vinas/PVC podloge i odvoz na deponiju udaljenu do 10 km.
|  | m2 | 200 |  | 0
2. | Uklanjanje postojeće keramike sa zidova i podova, te odvoz na deponiju udaljenu do 10 km.
|  | m2 | 150 |  | 0
3. | Čišćenje 2 metalna odvoda (slivnika) dimenzija cca 25x25cm za odvodnju oborinskih voda na prostoru atrija/svjetlika. U cijeni čišćenje od smeća, eventualno mjestimično silikoniranje i ispiranje/čišćenje "miniwashom".
|  | kompl | 1 |  | 0
4. | Skidanje loše boje i glet mase sa zidova, te odvoz viška materijala na deponiju udaljenu do 10 km.
|  | m2 | 350 |  | 0
5. | Skidanje loše boje i glet mase sa stropova visine do 3,5m, te odvoz viška materijala na deponiju udaljenu do 10 km.
|  | m2 | 200 |  | 0
6. | Odspajanje zubarskih stolaca sa napajanja struje, vode i odvodnje. Privremena demontaža stolca radi promjene podova, te ponovna montaža stolca i spanjanje napajanja. Obračun po kompletu izvedenih radova.
|  | kompl | 6 |  | 0
7. | Iznošenje drvenog namještaja unutar stomatološke ordinacije da se izvede zamjena slojeva poda, te ponovno unošenje nakon postave podova. Obračun po ordinaciji komplet.
|  | kompl | 6 |  | 0
8. | Pažljiva demontaža postojećih starih drvenih kutija za rolete u zubarskim ordinacijama (visine demontaže do 3,5m). Dimenzija kutije do 300cm x 50cm x 50cm. U cijeni i odvoz na deponiju udaljenu do10km.
|  | kompl | 14 |  | 0
9. | Pažljiva demontaža postojećih karniša od zavjesa u stomatološkim ordinacijama, te njihova ponovna montaža na mjestu uklonjene stare drvene kutije za rolete.
|  | kompl | 14 |  | 0
10. | Demontaža unutarnjih metalnih jednokrilnih vrata sa štokom (90x200cm) između dvije stomatološke ordinacije. U cijeni i odvoz na deponiju udaljenu do 10km.
|  | kom | 4 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
GK RADOVI
1. | Dobava materijala i izrada GK pregradnog zida debljine 10cm. U cijeni obostrano 2x1,25GK ploča, sa podkonstrukcijom debljine 5 cm i ispunom od mineralne vune.
|  | m2 | 8 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
LIČILAČKI RADOVI
1. | Gletanje i bojanje zidova polidisperzivnim bojama u dva navrata u tonu po izboru investitora. U stavku uključiti sve potrebne predradnje, te skelu.
| gletanje zidovi | m2 | 350 |  | 0
| gletanje stropovi | m2 | 200 |  | 0
| bojanje zidovi | m2 | 350 |  | 0
| bojanje stropovi | m2 | 200 |  | 0
2. | Bojanje zidova u ordinacijama perivom bojom. U stavku uključiti sve potrebne predradnje (boja u mat varijanti).
|  | m2 | 20 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Dobava i polaganje podne obloge na bazi PVC-a. Odabrana podloga mora biti prikladna za odgovarajuću namjenu (pod mora biti izveden kao elektroprovodljiv/antistatički). U cijeni i temeljni prajmer. Obračun po m2 postavljene tlocrtne površine. Uzorak po odabiru investitora. Protukliznosti minimalno R9.
| u rengenu i operacijskoj sali | m2 | 50 |  | 0
| stomatološka ordinacija | m2 | 220 |  | 0
| holkeri | m1 | 150 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Dobava i opločenje zidova keramičkim pločicama I klase, fuga na fugu položenim na zid u ljepilo sa fugiranjem.
|  | m2 | 100 |  | 0
2. | Dobava i opločenje podova protukliznim keramičkim pločicama I klase (protukliznosti R9), fuga na fugu položenim na ljepilo sa fugiranjem. Pločice po izboru investitora.
|  | m2 | 50 |  | 0
3. | Dobava i postava sokla od keramičkih pločica visine do 10cm. Obračun po m1 izvedenih radova.
|  | m1 | 30 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
STOLARSKI RADOVI
1. | Sanacija postojećih unutarnjih drvenih vrata. Stavka obuhvaća brušenje vrata i krila da se skinu loši slojevi boje, krpanje pukotina i oštećenja kitom, te završno bojanje vrata i krila u ton po odabiru investitora. U cijeni i zamjena kvaka.
| jednokrilna vrata 95x205cm | kompl. | 28 |  | 0
| dvokrilna vrata 175x205cm | kompl. | 5 |  | 0
2. | Izrada , dobava i ugradnja namještaja za stomatološku ordinaciju. Namještaj (radni pult stomatološke ordinacije) je visine 80cm, širine 60cm i dužine 370cm. Sastoji se od ladica za stomatološku opremu, te radne plohe otporne na kemikalije i umivaonika sa slavinom. Ton namještaja po odabiru investitora. Obračun po kompletu namještaja.
|  | kompl | 2 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
VODOINSTALATERSKI RADOVI
1. | Detekcija kvara i popravak radijatora koji curi. Zamjena ventila i brtvi na radijatoru. U cijeni odspajanje radijatora, popravak i ponovna montaža. Obračun po radijatoru.
|  | kompl | 2 |  | 0
2. | Spajanje novog umivaonika radnog pulta stomatološke ordinacije na vodovod i kanalizaciju. Udaljenost postojeće vodovodne i kanalizacijske cijevi od umivaonika do 2,0m. U cijeni i evenutalno šlicanje i grubo zakrpavanje u zidovima i podovima. Obračun po kompletu spojenog umivaonika.
|  | kompl | 2 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| GK RADOVI |  |  |  | 0
| LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| VODOINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
Projektant troškovnika:
Marko Večerić dipl. ing. građ.

## elektroinstalaterski radovi
INVESTITOR: Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije LOKACIJA: Antuna Mihanovića 8, Bjelovar GRAĐEVINA: Stomatologija Doma zdravlja BBŽ, Ispostava Bjelovar |  |  |  |  | lipanj 2021.
Broj stavke | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) bez PDV-a | Ukupna cijena (kn) bez PDV-a
1. | TROŠKOVNIK ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
1. | U postojeći ormar RO-1 uz postojeće osigurače smjestit će se sljedeće:
| - zaštitna strujna sklopka FID 40/0.03A -3P +N | kom | 2
| - automatski osigurač B40A, 3P, 400V za napajanje RO-1.1 i RO-1.2 | kom | 2
| - automatski osigurač B16A, 1P , 230V | kom | 10
| - sabirnica, radne stezaljke, naljepnice, pertinaks, spojni vodiči, stopice, vijci, PVC-kanalice i ostali sitni spojni i montažni materijal. | paušal | 1
|  | kompl | 1 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje pragma razvodnog ormara RO1.1 s metalnim vratima podžbuknog četverorednog za 48 mjesta, u ormar će se smjestiti sljedeće:
| - zaštitna strujna sklopka FI 40/0.03A 3P+N | kom | 1
| - automatski osigurač B10A,1P, 230V | kom | 4
| - automatski osigurač B16A, 1P , 230V | kom | 30
| - sabirnica, radne stezaljke, naljepnice, pertinaks, spojni vodiči, stopice, vijci, PVC-kanalice i ostali sitni spojni i montažni materijal. | paušal | 1
|  | kompl | 1 |  | 0
3. | Dobava, montaža i spajanje pragma razvodnog ormara RO1.2 s metalnim vratima podžbuknog dvoredni za 24 mjesta, u ormar će se smjestiti sljedeće:
| - zaštitna strujna sklopka FI 40/0.03A 3P+N | kom | 1
| - automatski osigurač B10A,1P, 230V | kom | 2
| - automatski osigurač B16A, 1P , 230V | kom | 10
| - sabirnica, radne stezaljke, naljepnice, pertinaks, spojni vodiči, stopice, vijci, PVC-kanalice i ostali sitni spojni i montažni materijal. | paušal | 1
|  | kompl | 1 |  | 0
4. | U postojeći ormar RO-2 uz postojeće osigurače smjestit će se sljedeće:
| - zaštitna strujna sklopka FID 40/0.03A -3P +N | kom | 2
| - automatski osigurač C40A, 3P, 400V za napajanje RO-2.1, RO-2.2 i RO-2.3 | kom | 3
| - automatski osigurač B16A, 1P, 230V | kom | 14
| - automatski osigurač B10A, 1P, 230V | kom | 3
| - sabirnica, radne stezaljke, naljepnice, pertinaks, spojni vodiči, stopice, vijci, PVC-kanalice i ostali sitni spojni i montažni materijal. | paušal | 1
|  | kompl | 1 |  | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje pragma razvodnog ormara RO2.1 s metalnim vratima podžbuknog trorednog za 54 mjesta, u ormar će se smjestiti sljedeće:
| - zaštitna strujna sklopka FI 40/0.03A 3P+N | kom | 2
| - automatski osigurač B10A,1P, 230V | kom | 4
| - automatski osigurač B16A, 1P , 230V | kom | 37
| - sabirnica, radne stezaljke, naljepnice, pertinaks, spojni vodiči, stopice, vijci, PVC-kanalice i ostali sitni spojni i montažni materijal. | paušal | 1
|  | kompl | 1 |  | 0
6. | Dobava, montaža i spajanje pragma razvodnog ormara RO2.2 s metalnim vratima podžbuknog trorednog za 48 mjesta, u ormar će se smjestiti sljedeće:
| - zaštitna strujna sklopka FI 40/0.03A 3P+N | kom | 1
| - automatski osigurač B10A,1P, 230V | kom | 7
| - automatski osigurač B16A, 1P , 230V | kom | 19
| - sabirnica, radne stezaljke, naljepnice, pertinaks, spojni vodiči, stopice, vijci, PVC-kanalice i ostali sitni spojni i montažni materijal. | paušal | 1
|  | kompl | 1 |  | 0
7. | Dobava, montaža i spajanje pragma razvodnog ormara RO2.3 s metalnim vratima podžbuknog trorednog za 36 mjesta, u ormar će se smjestiti sljedeće:
| - zaštitna strujna sklopka FI 40/0.03A 3P+N | kom | 1
| - automatski osigurač B10A,1P, 230V | kom | 4
| - automatski osigurač B16A, 1P , 230V | kom | 13
| - sabirnica, radne stezaljke, naljepnice, pertinaks, spojni vodiči, stopice, vijci, PVC-kanalice i ostali sitni spojni i montažni materijal. | paušal | 1
|  | kompl | 1 |  | 0
8. | Dobava i polaganje spojnih vodova:
| - NHXMH-J 5x10 mm2 | m | 120 |  | 0
| - NHXMH-J 3x1.5 mm2 | m | 1100 |  | 0
| - NHXMH-J 3x2.5 mm2 | m | 990 |  | 0
| - P/F 2.5 mm2 | m | 75 |  | 0
| - P/F 1.5 mm2 | m | 75 |  | 0
| - FTP 4x2x0,8 mm2 | m | 320 |  | 0
9. | Dobava i postava rasvjetnih tijela:
| A - Stropna svjetiljka nadgradna LED panel + nadgradni okvir dimenzija 1200*300 mm LED 48 W, 3840 lm, 3000K, IP 44 , CRI>90, 230 V - operacijska sala, laboratorij | kom | 21 |  | 0
| B - Stropna svjetiljka nadgradna LED pane l+ nadgradni okvir dimenzija 600*600 mm LED 33 W, 3420 lm, 3000K, IP 44 , CRI >90, 230V - ordinacije | kom | 42 |  | 0
| D - Svjetiljka nadgradna LED 1444 lm, 3000 K, 15W, IP 44, promjera 220/55, 230 V - sanitarni čvor, kuhinja, spremišta | kom | 13 |  | 0
| G - Svjetiljka iznad ogledala s prekidačem , L=600, 1856 lm, 3000K, 27W, IP44 – bijela | kom | 25 |  | 0
| P - evakuacijska panik rasvjeta, IP20 zaštita, 230V, 24h, autonomni (baterijski) rad: 3 h, LED 4W | kom | 25 |  | 0
10. | Dobava i postava instalacionog prekidača:
| - Obični prekidač P/Ž Napon: 230 V | kom | 5 |  | 0
| - Serijski prekidač P/Ž Napon: 230 V | kom | 27 |  | 0
| - IC senzor pokreta 360° Napon: 230 V | kom | 9 |  | 0
11. | Priključnica, 230V | kom | 58 |  | 0
12. | Priključnica, dupla 230V | kom | 144 |  | 0
13. | Set utičnica za ugradnju u stol 16A, boja bijela, IP 20, koji se sastoji od:
| - rozeta | kom | 1
| - ugradni okvir | kom | 1
| - ugradna kutija | kom | 1
| - ugradna utičnica 230V | kom | 6
| - ugradna utičnica RJ 45 za internet i telefon | kom | 2
|  | kompl | 15 |  | 0
14. | Dobava i postava instalacione kutije, f60mm | kom | 245 |  | 0
15. | Dobava i postava instalacione kutije, f80mm. Kutija se zatvara pomoću poklopca Ø 80 sa nožicama ili sa dva vijaka. stupanj zaštite je: IP20. | kom | 125 |  | 0
16. | Dobava i postava instalacione cijevi f40mm, za instalaciju u podu i zidu. | m | 230 |  | 0
17. | Dobava i postava instalacione cijevi f20mm, za instalaciju u podu i zidu. | m | 950 |  | 0
18. | Proštemavanje, šlicanje i grubo žbukanje | m | 200 |  | 0
19. | Dobava i postava ventilatora za prozračivanje - paljenje na senzor ili na prekidač zajedno s rasvjetom | kom | 10 |  | 0
21. | Skidanje i vračanje lajsni na stropu u hodnicima nakon provlačenja glavnih vodova do razdjelnih ormara | kompl | 1 |  | 0
22. | Gips | kg | 300 |  | 0
23. | Silikonski kit, vijci, tiple, elektrode za zavarivanje i ostali sitni spojni i montažni pribor. | kompl | 1 |  | 0
24 | Izrada projekta izvedenog stanje u 3 primjerka. | kompl | 1 |  | 0
25. | Ispitivanje instalacije i izdavanje izvješća o ispitivanju instalacije. | kompl | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Troškovnik izradio: Željko Mišir, mag.ing.el. ovlašteni inženjer elektrotehnike

## rekapitaulacija
INVESTITOR: Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije LOKACIJA: Antuna Mihanovića 8, Bjelovar GRAĐEVINA: Stomatologija Doma zdravlja BBŽ, Ispostava Bjelovar |  |  |  | lipanj 2021.
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA:
| OPIS |  | UKUPNA CIJENA ( u kn) bez PDV-a
| 1. Građevinsko obrtnički radovi |  | 0
| 2. Elektroinstalaterski radovi |  | 0
|  | Svekupno bez PDV-a: | 0
|  | PDV: | 0
|  | Sveukupno sa PDV-om: | 0
(žig i potpis ponuditelja)
U ___________________, dana_____________2021. godine.
Projektant troškovnika:
Marko Večerić, dipl.ing.građ.